## Sheet1
Address | Inverters | Comm Boxes | Transformers | Weather Station | Feeder/Substation | ABB SCADA | Tracker Controls |  |  |  | Comments
192.168.1.1 | Inverter 1 | [8 empty] | 1
192.168.1.2 | Inverter 2 | [8 empty] | 1
192.168.1.3 | Inverter 3 | [8 empty] | 1
192.168.1.4 | Inverter 4 | [8 empty] | 1
192.168.1.5 | Inverter 5 | [8 empty] | 1
192.168.1.6 | Inverter 6 | [8 empty] | 1
192.168.1.7 | Inverter 7 | [8 empty] | 1
192.168.1.8 | Inverter 8 | [8 empty] | 1
192.168.1.9 | Inverter 9 | [8 empty] | 1
192.168.1.10 | Inverter 10 | [8 empty] | 1
192.168.1.11 | Inverter 11 | [8 empty] | 1
192.168.1.12 | Inverter 12 | [8 empty] | 1
192.168.1.13 | Inverter 13 | [8 empty] | 1
192.168.1.14 | Inverter 14 | [8 empty] | 1
192.168.1.15 | Inverter 15 | [8 empty] | 1
192.168.1.16 | Inverter 16 | [8 empty] | 1
192.168.1.17 | Inverter 17 | [8 empty] | 1
192.168.1.18 | Inverter 18 | [8 empty] | 1
192.168.1.19 | Inverter 19 | [8 empty] | 1
192.168.1.20 | Inverter 20 | [8 empty] | 1
192.168.1.21 | Inverter 21 | [8 empty] | 1
192.168.1.22 | Inverter 22 | [8 empty] | 1
192.168.1.23 | Inverter 23 | [8 empty] | 1
192.168.1.24 |  |  |  | Inverter 2 - WS1 | [5 empty] | 1
192.168.1.25 |  |  |  | Inverter 8 - WS2 | [5 empty] | 1
192.168.1.26 |  |  |  | Inverter 13 - WS3 | [5 empty] | 1
192.168.1.27 |  |  |  | Inverter 19 - WS4 | [5 empty] | 1
192.168.1.28 | [9 empty] | 0
192.168.1.29 | [9 empty] | 0
192.168.1.30 | [9 empty] | 0
192.168.1.31 | [5 empty] | SYS600 |  |  |  | 1
192.168.1.32 | [5 empty] | AC500 |  |  |  | 1
192.168.1.33 | [5 empty] | Client |  |  |  | 1
192.168.1.34 | [9 empty] | 0 | Unknown device. PING response. - CN 20210211
192.168.1.35 | [9 empty] | 1 | Assigned as a 2nd IP address on the SYS600 SCADA server
192.168.1.36 | [5 empty] | PF - Neuron |  |  |  | #REF! | Power Factors Drive edge server
192.168.1.37 | [9 empty] | 0
192.168.1.38 | [9 empty] | 0
192.168.1.39 | [9 empty] | 0
192.168.1.40 |  |  |  |  | Feeder 1 (SEL351S) |  |  |  |  | 1
192.168.1.41 |  |  |  |  | Feeder 2 (SEL351S) |  |  |  |  | 1
192.168.1.42 |  |  |  |  | Feeder 3 (SEL351S) |  |  |  |  | 1
192.168.1.43 |  |  |  |  | CAP Banks (SEL351S) |  |  |  |  | 1
192.168.1.44 | [9 empty] | 0
192.168.1.45 |  |  |  |  | POI Meter (SEL735) |  |  |  |  | 1
192.168.1.46 | [9 empty] | 0
192.168.1.47 | [9 empty] | 0
192.168.1.48 | [9 empty] | 0
192.168.1.49 | [9 empty] | 0
192.168.1.50 |  |  |  |  | Utility RTU |  |  |  |  | 1
192.168.1.51 | [9 empty] | 0
192.168.1.52 | [9 empty] | 0
192.168.1.53 | [9 empty] | 0
192.168.1.54 | [9 empty] | 0
192.168.1.55 | [9 empty] | 0
192.168.1.56 | [9 empty] | 0
192.168.1.57 | [9 empty] | 0
192.168.1.58 | [9 empty] | 0
192.168.1.59 | [9 empty] | 0
192.168.1.60 | [9 empty] | 0
192.168.1.61 | [9 empty] | 0
192.168.1.62 | [9 empty] | 0
192.168.1.63 | [9 empty] | 0
192.168.1.64 | [9 empty] | 0
192.168.1.65 | [9 empty] | 0
192.168.1.66 | [9 empty] | 0
192.168.1.67 | [9 empty] | 0
192.168.1.68 | [9 empty] | 0
192.168.1.69 | [9 empty] | 0
192.168.1.70 | [9 empty] | 0
192.168.1.71 | [9 empty] | 0
192.168.1.72 | [9 empty] | 0
192.168.1.73 | [9 empty] | 0
192.168.1.74 | [9 empty] | 0
192.168.1.75 | [9 empty] | 0
192.168.1.76 | [9 empty] | 0
192.168.1.77 | [9 empty] | 0
192.168.1.78 | [9 empty] | 0
192.168.1.79 | [9 empty] | 0
192.168.1.80 | [9 empty] | 0
192.168.1.81 | [9 empty] | 0
192.168.1.82 | [9 empty] | 0
192.168.1.83 | [9 empty] | 0
192.168.1.84 | [9 empty] | 0
192.168.1.85 | [9 empty] | 0
192.168.1.86 | [9 empty] | 0
192.168.1.87 | [9 empty] | 0
192.168.1.88 | [9 empty] | 0
192.168.1.89 | [9 empty] | 0
192.168.1.90 | [9 empty] | 0
192.168.1.91 | [9 empty] | 0
192.168.1.92 | [9 empty] | 0
192.168.1.93 | [9 empty] | 0
192.168.1.94 | [9 empty] | 0
192.168.1.95 | [9 empty] | 0
192.168.1.96 | [9 empty] | 0
192.168.1.97 | [9 empty] | 0
192.168.1.98 | [9 empty] | 0
192.168.1.99 | [9 empty] | 0
192.168.1.100 | [9 empty] | 0
192.168.1.101 |  | Inverter 1 - Com1 | [7 empty] | 1
192.168.1.102 |  | Inverter 2 - Com2 | [7 empty] | 1
192.168.1.103 |  | Inverter 3 - Com3 | [7 empty] | 1
192.168.1.104 |  | Inverter 4 - Com4 | [7 empty] | 1
192.168.1.105 |  | Inverter 5 - Com5 | [7 empty] | 1
192.168.1.106 |  | Inverter 6 - Com6 | [7 empty] | 1
192.168.1.107 |  | Inverter 7 - Com7 | [7 empty] | 1
192.168.1.108 |  | Inverter 8 - Com8 | [7 empty] | 1
192.168.1.109 |  | Inverter 9 - Com9 | [7 empty] | 1
192.168.1.110 |  | Inverter 10 - Com10 | [7 empty] | 1
192.168.1.111 |  | Inverter 11 - Com11 | [7 empty] | 1
192.168.1.112 |  | Inverter 12 - Com12 | [7 empty] | 1
192.168.1.113 |  | Inverter 13 - Com13 | [7 empty] | 1
192.168.1.114 |  | Inverter 14 - Com14 | [7 empty] | 1
192.168.1.115 |  | Inverter 15 - Com15 | [7 empty] | 1
192.168.1.116 |  | Inverter 16 - Com16 | [7 empty] | 1
192.168.1.117 |  | Inverter 17 - Com17 | [7 empty] | 1
192.168.1.118 |  | Inverter 18 - Com18 | [7 empty] | 1
192.168.1.119 |  | Inverter 19 - Com19 | [7 empty] | 1
192.168.1.120 |  | Inverter 20 - Com20 | [7 empty] | 1
192.168.1.121 |  | Inverter 21 - Com21 | [7 empty] | 1
192.168.1.122 |  | Inverter 22 - Com22 | [7 empty] | 1
192.168.1.123 |  | Inverter 23 - Com23 | [7 empty] | 1
192.168.1.124 | [9 empty] | 0
192.168.1.125 | [9 empty] | 0
192.168.1.126 | [9 empty] | 0
192.168.1.127 | [9 empty] | 0
192.168.1.128 | [9 empty] | 0
192.168.1.129 | [9 empty] | 0
192.168.1.130 | [9 empty] | 0
192.168.1.131 | [9 empty] | 0
192.168.1.132 | [9 empty] | 0
192.168.1.133 | [9 empty] | 0
192.168.1.134 | [9 empty] | 0
192.168.1.135 | [9 empty] | 0
192.168.1.136 | [9 empty] | 0
192.168.1.137 | [9 empty] | 0
192.168.1.138 | [9 empty] | 0
192.168.1.139 | [9 empty] | 0
192.168.1.140 | [9 empty] | 0
192.168.1.141 | [9 empty] | 0
192.168.1.142 | [9 empty] | 0
192.168.1.143 | [9 empty] | 0
192.168.1.144 | [9 empty] | 0
192.168.1.145 | [9 empty] | 0
192.168.1.146 | [9 empty] | 0
192.168.1.147 | [9 empty] | 0
192.168.1.148 | [9 empty] | 0
192.168.1.149 | [9 empty] | 0
192.168.1.150 | [9 empty] | 0
192.168.1.151 | [6 empty] | Inverter 1 - NCU 1 | PB-1 | 2 | 1
192.168.1.152 | [6 empty] | Inverter 1 - NCU 2 | PB-1 | 1 | 1
192.168.1.153 | [6 empty] | Inverter 2 - NCU 3 | PB-2 | 2 | 1
192.168.1.154 | [6 empty] | Inverter 3 - NCU 4 | PB-3 | 2 | 1
192.168.1.155 | [6 empty] | Inverter 3 - NCU 5 | PB-3 | 1 | 1
192.168.1.156 | [6 empty] | Inverter 4 - NCU 6 | PB-4 | 1 | 1
192.168.1.157 | [6 empty] | Inverter 4 - NCU 7 | PB-4 | 1 | 1
192.168.1.158 | [6 empty] | Inverter 5 - NCU 8 | PB-5 | 1 | 1
192.168.1.159 | [6 empty] | Inverter 6 - NCU 9 | PB-6 | 1 | 1
192.168.1.160 | [6 empty] | Inverter 7 - NCU 10 | PB-7 | 1 | 1
192.168.1.161 | [6 empty] | Inverter 8 - NCU 11 | PB-8 | 2 | 1
192.168.1.162 | [6 empty] | Inverter 9 -NCU 12 | PB-9 | 2 | 1
192.168.1.163 | [6 empty] | Inverter 10 - NCU 13 | PB-10 | 2 | 1
192.168.1.164 | [6 empty] | Inverter 11 - NCU 14 | PB-11 | 2 | 1
192.168.1.165 | [6 empty] | Inverter 11 - NCU 15 | PB-11 | 2 | 1
192.168.1.166 | [6 empty] | Inverter 12 - NCU 16 | PB-12 | 2 | 1
192.168.1.167 | [6 empty] | Inverter 12 - NCU 17 | PB-12 | 2 | 1
192.168.1.168 | [6 empty] | Inverter 13 - NCU 18 | PB-13 | 2 | 1
192.168.1.169 | [6 empty] | Inverter 13 - NCU 19 | PB-13 | 2 | 1
192.168.1.170 | [6 empty] | Inverter 14 - NCU 20 | PB-14 | 2 | 1
192.168.1.171 | [6 empty] | Inverter 14 - NCU 21 | PB-14 | 2 | 1
192.168.1.172 | [6 empty] | Inverter 15 - NCU 22 | PB-15 | 2 | 1
192.168.1.173 | [6 empty] | Inverter 15 - NCU 23 | PB-15 | 1 | 1
192.168.1.174 | [6 empty] | Inverter 16 - NCU 24 | PB-16 |  | 1
192.168.1.175 | [6 empty] | Inverter 16 - NCU 25 | PB-16 |  | 1
192.168.1.176 | [6 empty] | Inverter 17 - NCU 26 | PB-17 |  | 1
192.168.1.177 | [6 empty] | Inverter 17 - NCU 27 | PB-17 |  | 1
192.168.1.178 | [6 empty] | Inverter 18 - NCU 28 | PB-18 |  | 1
192.168.1.179 | [6 empty] | Inverter 18 - NCU 29 | PB-18 |  | 1
192.168.1.180 | [6 empty] | Inverter 19 - NCU 30 | PB-19 |  | 1
192.168.1.181 | [6 empty] | Inverter 19 - NCU 31 | PB-19 |  | 1
192.168.1.182 | [6 empty] | Inverter 20 -NCU 32 | PB-20 |  | 1
192.168.1.183 | [6 empty] | Inverter 20 - NCU 33 | PB-20 |  | 1
192.168.1.184 | [6 empty] | Inverter 21 - NCU 34 | PB-21 |  | 1
192.168.1.185 | [6 empty] | Inverter 21 - NCU 35 | PB-21 |  | 1
192.168.1.186 | [6 empty] | Inverter 22 - NCU 36 | PB-22 |  | 1
192.168.1.187 | [6 empty] | Inverter 22 - NCU 37 | PB-22 |  | 1
192.168.1.188 | [6 empty] | Inverter 23 - NCU 38 | PB-23 |  | 1
192.168.1.189 | [9 empty] | 0
192.168.1.190 | [9 empty] | 0
192.168.1.191 | [9 empty] | 0
192.168.1.192 | [9 empty] | 0
192.168.1.193 | [9 empty] | 0
192.168.1.194 | [9 empty] | 0
192.168.1.195 | [9 empty] | 0
192.168.1.196 | [9 empty] | 0
192.168.1.197 | [9 empty] | 0
192.168.1.198 | [9 empty] | 0
192.168.1.199 | [9 empty] | 0
192.168.1.200 | [9 empty] | 0
192.168.1.201 |  |  | Inverter 1 - TX1 | [6 empty] | 1
192.168.1.202 |  |  | Inverter 2 - TX2 | [6 empty] | 1
192.168.1.203 |  |  | Inverter 3 - TX3 | [6 empty] | 1
192.168.1.204 |  |  | Inverter 4 - TX4 | [6 empty] | 1
192.168.1.205 |  |  | Inverter 5 - TX5 | [6 empty] | 1
192.168.1.206 |  |  | Inverter 6 - TX6 | [6 empty] | 1
192.168.1.207 |  |  | Inverter 7 - TX7 | [6 empty] | 1
192.168.1.208 |  |  | Inverter 8 - TX8 | [6 empty] | 1
192.168.1.209 |  |  | Inverter 9 - TX9 | [6 empty] | 1
192.168.1.210 |  |  | Inverter 10 - TX10 | [6 empty] | 1
192.168.1.211 |  |  | Inverter 11 - TX11 | [6 empty] | 1
192.168.1.212 |  |  | Inverter 12 - TX12 | [6 empty] | 1
192.168.1.213 |  |  | Inverter 13 - TX13 | [6 empty] | 1
192.168.1.214 |  |  | Inverter 14 - TX14 | [6 empty] | 1
192.168.1.215 |  |  | Inverter 15 - TX15 | [6 empty] | 1
192.168.1.216 |  |  | Inverter 16 - TX16 | [6 empty] | 1
192.168.1.217 |  |  | Inverter 17 - TX17 | [6 empty] | 1
192.168.1.218 |  |  | Inverter 18 - TX18 | [6 empty] | 1
192.168.1.219 |  |  | Inverter 19 - TX19 | [6 empty] | 1
192.168.1.220 |  |  | Inverter 20 - TX20 | [6 empty] | 1
192.168.1.221 |  |  | Inverter 21 - TX21 | [6 empty] | 1
192.168.1.222 |  |  | Inverter 22 - TX22 | [6 empty] | 1
192.168.1.223 |  |  | Inverter 23 - TX23 | [6 empty] | 1
192.168.1.224 | [9 empty] | 0
192.168.1.225 | [9 empty] | 0
192.168.1.226 | [9 empty] | 0
192.168.1.227 | [9 empty] | 0
192.168.1.228 | [9 empty] | 0
192.168.1.229 | [9 empty] | 0
192.168.1.230 | [9 empty] | 0
192.168.1.231 | [9 empty] | 0
192.168.1.232 | [9 empty] | 0
192.168.1.233 | [9 empty] | 0
192.168.1.234 | [9 empty] | 0
192.168.1.235 | [9 empty] | 0
192.168.1.236 | [9 empty] | 0
192.168.1.237 | [9 empty] | 0
192.168.1.238 | [9 empty] | 0
192.168.1.239 | [9 empty] | 0
192.168.1.240 | [9 empty] | 0
192.168.1.241 | [9 empty] | 0
192.168.1.242 | [9 empty] | 0
192.168.1.243 | [9 empty] | 0
192.168.1.244 | [9 empty] | 0
192.168.1.245 | [9 empty] | 0
192.168.1.246 | [9 empty] | 0
192.168.1.247 | [9 empty] | 0
192.168.1.248 | [9 empty] | 0
192.168.1.249 | [9 empty] | 0
192.168.1.250 | [9 empty] | 0
192.168.1.251 | [9 empty] | 0
192.168.1.252 | [9 empty] | 0
192.168.1.253 | [9 empty] | 0
192.168.1.254 | [9 empty] | 0
0